Anlage 1.4 Gefährdungsbeurteilung mit Arbeitsplan

(gemäß § 6 und Anhang I Nr. 2.4.4 GefStoffV)

(Zutreffendes ankreuzen bzw. ergänzen)

Die Anlage kann zur Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung und des Arbeitsplanes für ASI-Arbei- ten an Asbestprodukten ergänzend zur Anzeige verwendet werden.

Bei Arbeiten an schwach gebundenen Produkten nach Nummer 14.1 TRGS 519 sind ergänzende An- gaben nach Anlage 1.5 erforderlich (gilt nicht für Tätigkeiten geringen Umfangs nach Nummer 14.4).

Absender:        …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..  Zur unternehmensbezogenen Anzeige vom: ………………………………………………………… Zur objektbezogenen Anzeige zum Objekt: …….…………………….. vom: ……………………….

- Art des asbesthaltigen Materials

| □ Spritzasbest | □ AZ-Dachplatten |
| --- | --- |
| □ Leichtbauplatten | □ AZ-Fassadenplatten |
| □ Dichtungsschnüre | □ sonstige AZ-Produkte : ……………………….. |
| □ sonstige schwach gebundene Produkte: ………………………………………………………… ………………………………………………………… | Putze, Spachtelmassen, Fliesenkleber (PSF) Flexplatten IT-Dichtungen |
|  | □ sonstige fest gebundene Produkte: ……………………………………………………….. |

- Tätigkeit wird ausgeführt

□ außerhalb von Gebäuden	□ innerhalb von Gebäuden

- Beschreibung der Tätigkeit

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

- Bewertung des Faserfreisetzungspotentials bzw. der Arbeitsmenge

| Tätigkeit mit geringer Exposition, emissionsarme Verfahren (ggf. DGUV Infor- mation 201-012 Nr ) | □ Instandhaltung nach Nummer 17 TRGS 519 ……………………………………………… |
| --- | --- |
| □ Tätigkeit mit schwach gebundenen Asbest- produkten geringen Umfangs nach Nr. 14.4 | □ Tätigkeiten mit asbesthaltigen PSF gemäß An- lage 9 |
| □ Tätigkeit mit schwach gebundenen Asbest- produkten |  |
| □ Tätigkeit mit Asbestzementprodukten |  |
| □ Tätigkeit mit Asbestzementprodukten geringen Umfangs nach Nummer 2.10 Absatz 3 (< 100 m²) |  |

- Schutzmaßnahmen

  - Techn. Schutzmaßnahmen

nach	□	Nummer 14 bis 14.3 TRGS 519

    - Nummer 14.4 TRGS 519

    - Nummer 15 TRGS 519

    - DGUV Information 201-012 Nr. ………..

    - Nummer 16.2 TRGS 519

    - Nummer 16.3 TRGS 519

    - Nummer 17.2 TRGS 519

    - Nummer 17.3 TRGS 519

    - Nummer 17.4 TRGS 519

    - Anlage 9 TRGS 519

einschließlich erforderlichen Wirksamkeitskontrollen.

Die Anforderungen werden □ erfüllt	□ teilweise erfüllt

Soweit die Anforderungen nur teilweise erfüllt werden, sind die Abweichungen und die alternati- ven Maßnahmen zu beschreiben:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Sicherheitstechnische Arbeitsmittel (z.B. Industriestaubsauger nach Anlage 7.1 TRGS 519, Sprühgerät, Schleusen und dergl.):

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….. Angaben zu Absturzsicherungen (insbesondere bei Dacharbeiten):

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

  - Organisatorische Schutzmaßnahmen

Arbeitsmedizinische	Vorsorge	gemäß	der	Verordnung	zur	arbeitsmedizinischen Vorsorge

    - Pflichtvorsorge wurde veranlasst

    - Angebotsvorsorge wurde angeboten

Zulassung

    - liegt vor, Kopie ist beigefügt	□ nicht erforderlich

    - wurde bei folgender Arbeitsschutzbehörde beantragt:

……………...................................................………………………………………………………

Betriebsanweisung / Unterweisung

    - Betriebsanweisung, Kopie ist beigefügt

    - Unterweisung der Beschäftigten am:…………………………………………….

  - Persönliche Schutzmaßnahmen Atemschutz:

    - Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 (kurzzeitige Tätigkeiten von maximal 2 Std./Schicht)

    - Halbmaske P2

    - Vollmaske P3 mit Gebläseunterstützung

□	Sonstiger Atemschutz ………………………………………………………………………………..

Schutzkleidung:

Schutzanzug: Einweg	□  Typ …………………	Mehrweg  □  Typ……………………………..

□ schwer entflammbar

Weitere persönliche Schutzausrüstung: ………………………………………………………………

- Maßnahmen bei Betriebsstörungen, Unfällen und Notfällen

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

- Abfallbehandlung/Abfallbereitstellung an der Arbeitsstätte

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

- Freigabe des Arbeitsbereiches nach Abschluss der Arbeiten

- nach abschließender Reinigung und visueller Kontrolle

- nach abschließender Reinigung, visueller Kontrolle und mehrfachem Raumluftwechsel

- nach Freimessung

(Ort, Datum)	(Verantwortlicher Betriebsleiter)